弋矶山医院3号楼4台电梯维保项目采购公告

一、项目名称：弋矶山医院3号楼4台电梯维保项目。

二、预算金额：80000元，付款周期：半年。

三、项目概况

依照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《电梯监督检验和定期检验规则》《特种设备管理规则》《电梯维护保养规则》《安徽省电梯安全监督管理办法》等相关法律法规以及安全技术规范要求，投标方需要完成4台电梯半月、月、季度、半年、年维护保养项目，并做好维护保养记录。同时完成日常维修及抢修工作、重大活动保障工作，免费更换正常使用损坏的所有零配件。

四、投标方资质要求：

1、投标方须具有独立法人资格，具有有效的营业执照。

2、投标人资质要求：特种设备（电梯）安装改造维修许可证（安装、维修）C级及以上，或具有特种设备生产许可证（电梯安装、修理）B级（或以上）。

3、近三年类似的业绩。（提供2020年5月1日（含）以后签订的合同一份，合同内容为公共场所电梯维保项目）。

4、本项目不接受联合体形式参加投标。

五、服务期限：三年。

六、承包方式：全包。

即提供维保所需工具和劳务，除不可抗力及人为损坏，投标方提供所有电梯零部件（包含但不限于控制柜、控制主板、曳引机、曳引钢丝绳、轿厢照明、限速器及限速器的校检等）维保、修理及改造的工作，并保证能通过市场监督管理部门的检验工作。

七、技术要求

1、独立作业人员应当取得相应的《中华人民共和国特种设备作业人员证》。

2、投标方需派驻固定维保人员不少于1人，以满足招标方维保需要。固定维保人员职责：负责制定电梯的维护保养管理计划工作；负责电梯维修数据的统计整理工作；负责与招标方管理人员的对接工作；负责电梯日常的维护保养、检测、维修等工作，随时处理可能发生的质量或其他工程问题。投标方派驻的所有人员必须持有电梯类《中华人民共和国特种设备作业人员证》，并经招标方认可（须提供证书复印件并加盖投标方单位公章）。

另投标方需明确一名公司负责人对维修保养工作进行监管，确保招标方随时与其进行沟通联系。

3、当电梯发生困人故障，投标方应在接到招标方通知后15分钟内赶赴现场实施紧急救援。当电梯发生其他故障，投标方应在接到招标方通知后15分钟内赶赴现场实施抢修。

4、投标方在接到招标方发出的重大活动通知后，应在招标方规定的时间内安排足够的专业人员在现场进行保驾护航。

5、投标方在中标后提供免费更换正常使用损坏的所有零配件。并保证为招标方维修保养更换的零件、材料，必须是原厂生产的标准零件、材料且保证在电梯使用寿命期内能够提供原厂生产的维修零部件。

6、投标方有义务在招标地建立配件库，保证现场配件充足及设备的正常运行。

7、投标方应有足够的技术培训力量，每年应就电梯技术、安全管理、新技术、新法规等方面对招标方相关人员进行培训。

8、投标方对所维护保养电梯的安全运行负责，保障安全保护装置有效和设备完好。

9、在作业过程中负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

10、投标方应在电梯安全检验合格有效期届满前1个月提醒招标方向电梯检验机构提出定期检验申请,并负责办理电梯年检的一切手续、资料等（年检费招标方支付）并保证电梯年检通过。

11、投标方不得以任何形式分包、转包。

12、投标方需要更换项目经理和驻场人员时必须经过招标方同意后方可更换。

13、投标方应实行正规化管理，制定切实可行的工作制度，统一着装，佩戴工作证。

14、投标方应严格遵守行业相关法律法规，同时应遵守招标方有关规定，服从招标方统一安排，做到“文明施工、安全施工”。因本身原因或防护措施不当导致工伤事故或损失的，由投标方负责。

八、奖惩措施

1、投标方违反约定,作业过程中未服从招标方现场安全管理落实现场安全防护措施,或需要安全监护的作业时作业人员只有一人,或保养时间不足,招标方可拒付保养的相应服务期保养费。

2、投标方维保工作不符合国家规定的维保标准或要求的,投标方应当返工,并按照维保费总合同价的5%标准支付违约金。上述情形发生三次,招标方有权解除合同,并拒付维保费。给招标方造成损失的,投标还应当承担赔偿责任。

3、投标方在维保、维修电梯期间,现场必须摆放“防护警示栏”。如未达到要求,每发现一次投标方将按次扣除维保费500元。

4、每年特检院的常规检测费,第一次由招标方支付,因维保原因导致电梯检验不合格的,由投标方承担电梯后续复检费用,直至电梯检测合格。造成行政处罚的,由投标方承担。

5、电梯发生故障时,投标方未在约定时间内到场的,超过应急响应时间5小时(含)之内,每小时扣除当期维保费500元(不足1小时按1小时计算)超过应急响应时间5小时以上,招标方有权立即解除合同,并要求投标方承担相当于当年维保合同总价20%的违约金。

6、若因投标方服务不及时造成停梯3个日历日以上5个日历日以内,扣该梯1个月保养费;停梯5个日历日以上10个日历日内,扣该梯一个季度保养费;停梯10个日历日以上,招标方有权解除合同,并要求投标方承担相当于当年维保合同。

九、报名资料：

1、有效的企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、法定代表人证明或法定代表人授权委托书；

3、法定代表人或被授权人身份证（原件及复印件加盖公章）；

4、特种设备（电梯）安装改造维修许可证（安装、维修）C级及以上，或具有特种设备生产许可证（电梯安装、修理）B级（或以上）（原件及复印件加盖公章）。

5、近三年类似的业绩。（提供2020年5月1日（含）以后签订的合同，合同内容为公共场所电梯维保项目）。

6、采购报名表（见附件）；凡报名的采购响应方必须携带上述资料复印件一份办理采购报名手续，所有材料均要求真实、清晰、可辨且均需加盖企业公章。

十、采购报名时间、地点：
报名时间: 2023年5月31日至 2023年6月7日止，上午8：30-11：00，下午14：00 -16：30（双休日及法定节假日除外）。
报名地点：皖南医学院弋矶山医院11号楼323。

报名联系人：姚老师、范老师。

报名联系电话：0553-5739109。

谈判地点和时间：待通知。

备注：招标方保留对报名单位进行进一步资格审核的权利。资格后审，如有作假，取消投标资格，并列入医院采购黑名单。

附件：电梯基本情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **电梯使用地点** | **内部编码** | **额定速度** | **载重量** | **层站** |
| 3号楼 | 血液净化中心1#梯 | 1 | 1600 | 4 |
| 3号楼 | 血液净化中心2#梯 | 1 | 1600 | 4 |
| 3号楼 | 杂物梯 | 0.4 | 200 | 3 |
| 3号楼 | 弋矶山医院食堂内 | 1 | 1000 | 3 |

**采购项目报名申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | / | 包号  | / |
| 项目名称 |  |
| 供应商 |  |
| 品牌和制造商 |  |
| 地址 |  |
| 邮编 |  | 电子邮箱 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 联系人 |  | 申请时间 |  |
| 备 注 |  |

**说明：**

**1、请务必清晰准确填写采购项目报名申请表，如因填写错误或不清楚导致采购被拒绝或延误等情况，由填报人承担责任。**

**2、采购方对采购文件的澄清、修改将据此报名申请表填写的电话及电子邮箱联系各报名单位。**

**3、请采购响应人在采购会议召开前不少于2个工作日给弋矶山医院后勤管理科邮件或电话，确认是否参与本次采购，否则视同确认参加采购会议。如不按时通知我科又不参加采购会议的采购响应人，将列入不良名单，一年内不得参加我院的任何采购活动。**

**联系人:姚老师、范老师 电话:0553-5739109。**