**皖南医学院弋矶山医院临床技能模型及**

**耗材项目采购公告**

按照国家有关政策和《皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）采购管理办法（修订）》要求，依照公开、公平、公正的原则，现对临床技能模型及耗材采购项目进行公开询价，欢迎具有资质的经营企业报价。

1.采购编号：**HQJYC2024001**

2.采购内容：临床技能模型及耗材。

3.项目地点：皖南医学院弋矶山医院指定地点。

4.项目限价：不高于6万元。

5.报价人资格要求：

（1）报价响应方须具备有效的营业执照且营业范围包含本次采购产品；

（2）报价响应方须具有履行合同所必须的项目实施能力；

（3）本项目不接受联合体报价，不接受转包、分包。

6.报价人报名时需携带：

（1）法定代表人证明或法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人或被授权人身份证（原件及复印件加盖公章）；

（3）提供有效的营业执照、组织结构代码证、税务登记证,若报价响应方已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照，无须再提供税务登记证书和组织机构代码证（加盖公章）；

（4）报名时必须填写采购项目报名申请表（附件1）。

7.采购报名时间、地点等。

（1）报名时间：2024年4月26日至 2024年4月29日止，上午8:30-11:30，下午14:00 -16:30。（双休日、法定节假日只接受电子邮件报名）；

（2）报名地点：皖南医学院弋矶山医院10号楼405；

（3）报名联系人：吴老师、夏老师；

（4）报名联系电话：0553-5739361、0553-5739020；

（5）电子邮箱：1163530407@qq.com。

8.询价地点和时间：

（1）询价时间：2024年5月6日下午2点30分；

（2）询价地点：皖南医学院弋矶山医院10号楼611会议室。

**附件1：**

**采购项目报名申请表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | **HQJYC2024001** |
| 项目名称 | **临床技能模型及耗材项目** |
| 报名单位 |  |
| 品牌和制造商 |  |
| 报名单位地址 |  |
| 邮编 |  | 电子邮箱 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 联系人 |  | 申请时间 |  |
| 备 注 |  |

**备注：**

**1.请务必清晰准确填写《采购项目报名申请表》，如因填写错误或不清楚导致报名被拒绝或延误等情况，由报价响应方自行承担责任。**

**2.询价方对询价文件的澄清、修改将据此报名申请表填写的电话及电子邮箱联系各报名单位。**

**3.请报价响应方在询价会议召开前不少于2个工作日给弋矶山医院教育处邮件或电话，确认是否参与本次采购，如未联系则视同确认参加询价会议。**

**附件2：**

**一、产品要求、产品规格、技术参数、拟采购数量**

**表1：规格、技术参数、拟采购数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | 环甲膜穿刺模型 | 1.环甲膜穿刺及气管切开处手感逼真。2.可练习环甲膜穿刺术、气管切开术、环甲膜切开等操作。3.一个组件上可进行多次练习，并且皮肤与气管软骨可更换。4.每套模型配有5套皮肤和气管软管。 | 3 | 每个模型自带环甲膜穿刺替换模块5套，共15套 |
| 2 | 环甲膜穿刺替换模块 | 与环甲膜穿刺模型配套，每套包含气管模块1个，颈部皮肤1块。 | 30 | - |
| 3 | 高级耳部检查模型 | 1.标准的耳内检查体位。2.精确的耳廓、外耳道、鼓膜解剖结构。3.可练习用耳镜进行耳内病变的检查。4.可进行耵聍清理操作练习。5.耳内病变组件更换方便。6.耳内病变组件25件，包括（组件可选）：1)正常鼓膜；2)鼓膜内陷；3)鼓膜小穿孔；4)鼓膜全穿孔；5)外伤性鼓膜穿孔；6)干性后部中央性穿孔；7)鼓膜切开置管；8)大疱泡性鼓膜炎；9)鼓膜上的疱疹水泡；10)鼓膜鼓室硬化症；11)鼓膜硬化症的新月形硬化斑；12)浆液性中耳炎渗液；13)早期急性中耳炎充血；14)急性中耳炎；15)化脓性中耳炎；16)慢性化脓性中耳炎；17)中耳胆脂瘤；18)耳内异物；19)耵聍堆积；20)鼓膜次全穿孔；21)鼓膜血肿 ；22)鼓室部分积血；23)鼓室球体瘤；24)粘连性中耳炎；25)中耳炎化脓期 | 3 | 正常鼓膜组件数量需达到45个，病变组件种类需齐全 |
| 4 | 气管切开模型模块 | 与本院半身气管切开模型（见示意图）配套，包含皮肤和气管。 | 45 | - |
| 5 | 环甲模穿刺组件 | 配置清单：1.训练用环甲膜穿刺针（3.0\*41mm） 1 套 2.颈带 1条3.通气导管 1根4.收纳盒 1个 | 6 | - |

**注：**★**询价当场提供样品演示，演示不符合要求的，不予中标资格。**

**示意图：**

本院半身气管切开模型



**表2：采购报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 环甲膜穿刺模型 |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 环甲膜穿刺替换模块 |  |  | 套 | 30 |  |  |
| 3 | 高级耳部检查模型 |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 气管切开模型模块 |  |  | 套 | 45 |  |  |
| 5 | 环甲模穿刺组件 |  |  | 套 | 6 |  |  |
| 合计 | **小写金额：** |
| **大写金额：** |
| 备注 | 报价含所列商品的生产、包装、运输、送货到指定地点、税票等全部价格。 |

**二、报价文件要求：**

提供询价文件四份（一份正本三份副本），**装订成册**，密封于密封袋内，密封袋表面加盖公章，在采购时间前送达询价地点。询价文件包含：报价表、须提供加盖公章的《营业执照》、《税务登记证》复印件（若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照，无须再提供税务登记证书）、法定代表人投标授权书、法定代表人和授权代表人身份证复印件、消毒产品生产企业卫生许可证，销售商必须提供产品销售及服务授权，详细的产品项目清单及报价响应方认为需要提供的其他材料等。

**三、供货时间、地点：**

根据询价方需要，接到询价方采购通知后3天内送至询价方指定地点，若供货方逾期供货，每逾期一天，扣除履约保证金1000元；累计逾期3天或逾期3次，询价方有权终止合同并扣除全部履约保证金。

**四、验收标准：**

供货方所供应临床技能模型及耗材须与报价文件中报价产品一致，如有不一致，询价方有权拒收，供货方应在3天内予以无条件更换。如未及时更换，每逾期1天，扣除1000元履约保证金；累计逾期3天或逾期3次，询价方有权终止合同并扣除全部履约保证金。

**五、付款方式：**

询价方验收合格无质量问题后，供货方应与询价方核对所供货物，根据核对结果分两期向询价方开具正规发票，第一期95%，询价方在验收合格、收到发票后三个月内通过转账方式向供货方支付发票货款。第二期5%，质保期满后三个月内通过转账方式向供货方支付发票货款。

**六、质保期限：**

质保期为**叁年**，每年提供1-2次维保（应询价方要求）。

**七、履约保证金：**

供货方在询价结果公示结束后3个工作日内须向询价方指定账户缴纳履约保证金，金额为询价结果的10%，供货方履约、询价方使用双方无争议后，询价方一个月内无息退还所剩履约保证金。

**八、评分标准**

项目主管部门成立询比专家组，在医院外网发布采购公告，由潜在供应商自行报名。**依照上述公布的规格及技术参数，**★**询价当场提供样品演示，演示不符合要求的，取消中标资格。**原则上低价中标。

一轮公告报名供应商不足3家应进行二轮公告。二轮公告后询比现场到场供应商或实质性响应供应商只有2家的，经采购小组专家和在场供应商同意可继续评审，评审方法可采用原办法，到场供应商或实质性响应供应商只有1家作流标处理。

**附件3：**

**皖南医学院弋矶山医院**

**临床技能模型及耗材采购合同样本**

**（仅供参考，以最终协商结果为准）**

合同编号：

甲方：皖南医学院弋矶山医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）采购管理办法（修订）》等有关规定，就乙方向甲方供应临床技能模型及耗材一事，双方达成以下合同细则：

**一、采购物资名称、规格、数量及成交价格：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 环甲膜穿刺模型 |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 环甲膜穿刺替换模块 |  |  | 套 | 30 |  |  |
| 3 | 高级耳部检查模型 |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 气管切开模型模块 |  |  | 套 | 45 |  |  |
| 5 | 环甲模穿刺组件 |  |  | 套 | 6 |  |  |
| 合计 | **小写金额：** |
| **大写金额：** |
| 备注 | 报价含所列商品的生产、包装、运输、送货到指定地点、税票等全部价格。 |

**二、供货时间、地点：**

根据询价方需要，接到询价方采购通知后3天内送至询价方指定地点，若供货方逾期供货，每逾期一天，扣除履约保证金1000元；累计逾期3天或逾期3次，询价方有权终止合同并扣除全部履约保证金。

**三、验收标准：**

供货方所供应临床技能模型及耗材须与报价文件中报价产品一致，如有不一致，询价方有权拒收，供货方应在3天内予以无条件更换。如未及时更换，每逾期1天，扣除1000元履约保证金。乙方所送模型及耗材在使用期间出现质量问题，无法满足项目使用要求，造成相关后果，应赔偿甲方相应损失，并扣除全额履约质保金，同时甲方有权解除合同。

**四、付款方式、期限：**

询价方验收合格无质量问题后，供货方应与询价方核对所供货物，根据核对结果分两期向询价方开具正规发票，第一期95%，询价方在验收合格、收到发票三个月内通过转账方式向供货方支付发票货款。第二期5%，质保期满后三个月内通过转账方式向供货方支付发票货款。

**五、质保期限：**

质保期为**叁年**，每年提供1-2次维保（应询价方要求）。

**六、履约保证金：**

供货方在询价结果公示结束后3个工作日内须向询价方指定账户缴纳履约保证金，金额为询价结果的10%，供货方履约、询价方使用双方无争议后，询价方一个月内无息退还所剩履约保证金。

**七、**甲方应自知道或者应当知道解除事由之日起3年内行使解除权。

**八、合同争议的解决方式**：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；任何一方也有权向所在地人民法院提起诉讼。

**十、**本合同一式六份，甲方持4份，乙方持2份，每份具有同等法律效力。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：皖南医学院弋矶山医院 | 乙方：  |
| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| 签订日期： 2024年5月 日 | 签订日期 ：2024年5月 日 |