**皖南医学院弋矶山医院**

**医用电动吸奶器采购项目询价采购公告**

按照国家有关政策和《皖南医学院弋矶山医院采购管理办法》的要求，依照公开、公平、公正的原则，现对医用电动吸奶器采购项目进行采购，欢迎具有资质的经营企业报价。

1、采购编号：**HQZWKF2024005**

2、采购内容：医用电动吸奶器

3、项目地点：弋矶山医院指定地点

4、**项目限价：不高于5万元。**

5、报价人资格要求：

（1）、报价响应方须具备有效的营业执照且营业范围包含本次采购产品；

（2）、报价响应方须具有履行合同所必须的项目实施能力；

（3）、本项目不接受联合体报价。

6、报价人报名时需携带：

（1）、法定代表人证明或法定代表人授权委托书；

（2）、法定代表人或被授权人身份证（原件及复印件加盖公章）；

（3）、提供有效的营业执照、组织结构代码证、税务登记证,若报价响应方已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照，无须再提供税务登记证书和组织机构代码证（加盖公章）；

（4）、报名时必须填写采购项目报名申请表（附件1）。

7、采购报名时间、地点等。

**（1）、报名时间：**2024年3月7日至 2024年3月12日止，上午8：30-11：00，下午14：00 -16：30（双休日、法定节假日只接受电子邮件报名）。

**（2）、报名地点：**皖南医学院弋矶山医院10号楼负一楼总务库房

**（3）、报名联系人：**方老师、朱老师

**（4）、报名联系电话：**0553-5739515、0553-5739255

**（5）、电子邮箱：**124478360@QQ.com

8、询价地点和时间：

**（1）、询价时间：**2024年3月19日下午2点30分

**（2）、询价地点：**皖南医学院弋矶山医院行政楼3楼325室

**附件1：**

**采购项目报名申请表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | **HQZWKF2024005** |
| 项目名称 | **医用电动吸奶器采购项目** |
| 报名单位 |  |
| 品牌和制造商 |  |
| 报名单位地址 |  |
| 邮编 |  | 电子邮箱 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 联系人 |  | 申请时间 |  |
| 备 注 |  |

**备注：1、请务必清晰准确填写《采购项目报名申请表》，如因填写错误或不清楚导致报名被拒绝或延误等情况，由报价响应方自行承担责任。**

**2、询价方对询价文件的澄清、修改将据此报名申请表填写的电话及电子邮箱联系各报名单位。**

**3、请报价响应方在询价会议召开前不少于2个工作日给弋矶山医院后勤管理科邮件或电话，确认是否参与本次采购，如不通知则视同确认参加询价会议。如不按时通知且不参加采购会议的采购响应人，将列入不良名单，一年内不得参加我院的任何采购活动。**

**4、联系人:朱老师，联系电话：0553-5739255，电子邮箱：124478360@QQ.com**

**附件2：**

**一、产品要求、产品规格、技术参数、拟采购数量**

**表一：规格、技术参数、拟采购数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 医用电动吸奶器 | 1台 | 1、负压吸吮力度：刺激阶段：50-200mmHg；吸乳阶段：50-250mmHg。2、吸吮周期：刺激阶段：固定转速120转/分钟；吸乳阶段：变动转速54-78转/分钟。3、负压要求：具备多档（14-18档）负压调节功能、泌乳启动和泌乳维持双程序功能。4、安全及灭菌要求。 | 能满足科室需要1、母婴分离。2、有医学指针暂停母乳喂养。3、因母婴生理和医学原因无法有效衔乳、吸吮、吞咽等情况下的治疗需要。4、含程序卡、电源线等全部配件。 |

**表二：采购报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 医用电动吸奶器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 合计 | **小写金额：** |
| **大写金额：** |
| 备注 | 报价含所列商品的生产、包装、运输、送货到指定地点、安装、税票等全部价格。 |

**二、报价文件要求：**

提供询价文件四份（一份正本三份副本），**装订成册**，密封于密封袋内，密封袋表面加盖公章，在采购时间前送达招标询价地点。询价文件包含：报价表、须提供加盖公章的《营业执照》、《税务登记证》复印件（若投标人已办理三证合一，提供加载统一社会信用代码的营业执照，无须再提供税务登记证书）、法定代表人投标授权书、法定代表人和授权代表人身份证复印件，详细的产品项目清单及报价响应方认为需要提供的其他材料等。

**三、供货时间、地点：**根据询价方需要，接到询价方采购通知后7天内送至询价方指定地点，若供货方逾期供货，每逾期一天，扣除履约保证金200元；累计逾期5天，询价方有权终止合同并扣除全部履约保证金。

**四、验收标准：**供货方所供应医用电动吸奶器须与投标样品一致，如有不一致，询价方有权拒收，供货方应在7天内予以无条件更换。如未及时更换，每逾期1天，扣除200元履约保证金；累计逾期5天，询价方有权终止合同并扣除全部履约保证金。

**五、付款方式：**询价方验收合格无质量问题后，供货方应按月与询价方核对所供货物，根据核对结果向询价方开具正规发票，询价方在收到发票后三个月内通过转账方式按月向供货方支付发票货款。否则，询价方有权拒绝付款且无须承担违约责任。

**六、履约保证金：**供货方在询价结果公示结束后7个工作日内须向询价方指定账户缴纳履约保证金**贰仟元**，合同期满后双方无争议，询价方一个月内无息退还所剩履约保证金。

**七、合同有效期：**合同有效期3年。合同有效期内供货方应按本次询价单价供货，不得变更。

**八、评分标准**

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定报价响应方的分值；各报价响应方的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序确定供货侯选单位。若得分相同，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

评分项目及分值（总分100分）

| **评分因素** | **评审标准** |
| --- | --- |
| 商务报价（60分） | 评审基准价的确定：所有满足询价文件要求的报价响应方的最低报价为评标基准价。报价分=（评审基准价/投标报价）×60%×100（小数点保留两位）。**注：为防止低价恶意竞争，最多扣分10分。** |
| 质量要求（20分） | 提供**所投产品的宣传彩页及使用说明各一份**，评委根据宣传彩页及使用说明打分优秀得14-20分，良好得7-13分，一般得1-6分。 |
| 服务条款（20分） | 根据各报价响应方的报价文件中的售前、售中、售后服务措施及承诺、优惠措施等，评委予以评审并打分，优秀得14-20分，良好得7-13分，一般得1-6分。 |

**附件3：**

**皖南医学院弋矶山医院**

**医用电动吸奶器采购合同样本**

**（仅供参考，以最终协商结果为准）**

合同编号：

甲方：皖南医学院弋矶山医院

乙方：

根据皖南医学院弋矶山医院采购管理办法，及《中华人民共和国民法典》有关规定，就乙方向甲方供应医用电动吸奶器一事，双方达成以下合同细则：

**一、采购物资名称、规格、数量及成交价格：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | 医用电动吸奶器 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 合计 | **小写金额：** |
| **大写金额：** |
| 备注 | 报价含所列商品的生产、包装、运输、送货到指定地点、安装、税票等全部价格。 |

**二、交货时间、地点：**根据甲方需要，接到甲方采购通知后7天内送至甲方指定地点，若乙方逾期供货，每逾期一天，扣除履约保证金200元；累计逾期5天，甲方有权终止合同并扣除全部履约保证金。

**三、验收标准：**乙方所供应产品须与投标样品一致，如有不一致，甲方有权拒收，乙方应在7天内予以无条件更换。如未及时更换，每逾期1天，扣除200元履约保证金；累计逾期5天，甲方有权终止合同并扣除全部履约保证金。

**四、付款方式、期限：**甲方验收合格无质量问题后，乙方应按月与甲方核对所供货物，根据核对结果向甲方开具正规发票，甲方在收到发票后三个月内通过转帐方式按月向乙方支付发票货款。否则，甲方有权拒绝付款且无须承担违约责任。

**五、履约保证金：**乙方在询价结果公示结束后7个工作日内须向甲方指定账户缴纳履约保证金**贰仟元**，合同期满后双方无争议，甲方一个月内无息退还所剩履约保证金。

**六、质保期：**产品使用后不小于壹年

**七、合同有效期：**合同有效期3年，自2024年3月 日起至2027年3月 日止，合同有效期内如有零星采购，乙方应按本合同单价供货，不得变更。

**八、**甲方应自知道或者应当知道解除事由之日起3年内行使解除权。

**九、合同争议的解决方式**：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政部门调解；协商或调解不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院诉讼。

**十、**本合同一式六份，甲方持4份，乙方持2份，每份具有同等法律效力。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：皖南医学院弋矶山医院 | 乙方：  |
| 甲方（章）： | 乙方（章）： |
| 签订日期： 2024年3月 日 | 签订日期 ：2024年3月 日 |